灵环建[2024]6号

关于灵璧安定精神病医院新建院区项目环境影响报告表审批意见的函

灵璧安定精神病医院：

你单位报送的《灵璧安定精神病医院新建院区项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

- 原则同意《报告表》评价结论。灵璧安定精神病医院新建院区项目位于灵璧县虞姬镇田万村石园庄南，项目总投资3000万元，用地面积约1998平方米,租赁已建1栋6层结构楼，总建筑面积 5118.08平方米，购置心电图机、全自动生化仪、电解质分析仪、心电监护仪、呼吸机等医疗设备。配套消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。项目建成后，医院职工100 人，设置床位 100 张。该项目已取得灵璧县发展和改革委员会的备案（项目代码：

- 2307-341323-04-05-119514）。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，要加强施工期场地、物料的管理，落实扬尘污染防治措施。严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

- 2、规范院区雨污管网建设。该项目污水处理站处理能力为70m 3/d，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水经化粪池预处理后，汇同医疗废水经污水处理站处理后排入灵璧县污水处理厂；医疗废水采取“格栅+调节+水解酸化+生物接触氧化+沉淀+接触消毒”处理工艺处理后，排入灵璧县污水处理厂。加强污水处理设施的日常管理，定期维护污水处理设备和收排水管线，落实各项防渗措施，防止地下水及土壤污染。

3、严格落实《报告表》提出的废气治理措施。污水处理站废气通过引风机引至活性炭吸附装置后，经15m高排气筒排放。强化处理设施的日常维护和管理，并采取有效措施减少无组织排放。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并采取隔声、减震、绿化吸声及加强管理等处理措施，确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

- 5、项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。其中的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物收集贮存运输技术规范》要求，做好危险废物在收集、储存、转移过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

- 强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案并报生态环境保护部门备案；全面落实环境风险事故防范措施，配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

- 7、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

8、做好与排污许可证申领的衔接，将批准的《报告表》中环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容，按照排污许可技术规范要求，载入排污许可证。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2024年3月8日