灵环建[2024]15号

关于安徽磬乡新型农业投资有限公司灵璧县杨疃镇珍稀菇种植项目环境影响报告表

审批意见的函

安徽磬乡新型农业投资有限公司：

你公司报送的《安徽磬乡新型农业投资有限公司灵璧县杨疃镇珍稀菇种植项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

- 原则同意《报告表》评价结论。安徽磬乡新型农业投资有限公司灵璧县杨疃镇珍稀菇种植项目位于灵璧县杨疃镇七井村S224省道西侧，项目总投资14016.66万元，占地约54396.74平方米，主要建设蘑菇种植间、蘑菇培养间、蘑菇基料仓、蘑菇成品库等，并购置相关生产运营设备，建设2台10t/h生物质锅炉（一备一用），配套道路、绿化、给排水、供配电、消防等附属工程，项目建成后，形成年产12775吨鹿茸菇的生产能力。该项目已在灵璧县发展和改革委员会予以备案（项目代码：2305-341323-04-01-351154）。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，要加强施工期场地、物料的管理，落实扬尘污染防治措施。严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

2、落实《报告表》提出的废水污染防治措施。本项目生活污水经隔油池+化粪池处理后与纯水制备产生的浓水通过市政管网排入杨疃镇污水处理厂处理，锅炉定期排水经调节沉淀池预处理后通过市政管网进入杨疃镇污水处理厂处理，污水排放执行杨疃镇污水处理厂的接管标准，接管标准中未做规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。要落实各项防渗措施，防止地下水及土壤污染。

3、严格落实《报告表》提出的废气治理措施。投料粉尘经5台设备顶端集气罩收集由1套袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；锅炉废气经通过“旋风除尘器+耐高温袋式除尘器”净化处理后，通过一根40m高排气筒高空排放。强化处理设施的日常维护和管理，并采取有效措施减少无组织排放。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，并且布置在远离厂界的一侧。通过厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响，确保厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5、项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。

6、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，全面落实环境风险事故防范措施，制定完善的生态环境保护规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2024年5月16日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽博沁工程咨询有限公司。

宿州市灵璧县生态环境分局办公室  2024年5月16日印发