灵环建[2024]16号

关于安徽三铭机械有限公司汽车零配件生产加工项目环境影响报告表审批意见的函

安徽三铭机械有限公司：

你公司报送的《安徽三铭机械有限公司汽车零配件生产加工项目环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。安徽三铭机械有限公司汽车零配件生产加工项目位于灵璧县工业园机电产业园2号厂房，项目总投资10000万元，占地面积4000平方米,建设卧式内拉床、数控立式滚齿机、直齿铣齿机、数控车床、热锻机（用电）、下料机、大车床、抛丸机、平面磨床、表面处理设备（酸洗槽、发黑槽、脱脂槽、预脱脂槽、中和槽）等设备,配套建设供电、给排水、储运等辅助设施。项目建成后可产球头500万套，球笼500万套，齿轮1000万件的生产能力。该项目已在灵璧县发展和改革委员会予以备案，项目编码：2303-341323-04-01-858142。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1、强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，全面落实污染防治相关要求，严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

- 2、规范厂区雨污管网建设。本项目生活污水经化粪池处理后，经市政管网排至灵璧开发区北部污水处理厂处理。脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、中和废水、发黑后水洗废水和喷淋废水，经自建的污水处理站（污水处理工艺：隔油+调节+混凝沉淀+气浮+水解酸化+好氧曝气+沉淀）处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准并符合灵璧开发区北部新区污水处理厂接管要求，经市政管网排至灵璧开发区北部污水处理厂处理。要严格按照相关技术规范要求，切实做好厂区防渗，防止地下水及土壤污染。

3、严格落实《报告表》提出的废气治理措施。本项目抛丸废气由设备自带布袋除尘器收集处理后，由1根15m高的排气筒排放；热处理（淬火/回火）废气通过集气罩收集后，经油雾净化器处理，由1根15m高的排气筒排放；机械加工过程中产生的切削液废气，车间设置通风扇，以无组织形式排放；酸洗废气和发黑废气经侧边集气罩收集后，通过管道进入水喷淋塔进行处理，经过15m高排气筒排放；锻压工序产生烟尘，使用移动式烟尘净化器收集处理，处理后的烟尘以无组织形式排放。强化处理设施的日常维护和管理，并采取有效措施减少无组织排放。

4、落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，并采取必要的消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

- 5、项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施。其中的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》、《危险废物转移管理办法》要求，做好各类危险废物在收集、储存、转移过程中的环境管理和安全管理，严格履行转移联单制度。

- 6、强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案并报生态环境保护部门备案；全面落实环境风险事故防范措施，配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

- 7、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目的建设期“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2024年5月16日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽拓睿环境事务有限责任公司。

宿州市灵璧县生态环境分局办公室  2024年5月16日印发