灵环建〔2025〕22号

关于灵璧县嘉盛油品贸易有限公司城西加油站

环境影响报告表审批意见的函

灵璧县嘉盛油品贸易有限公司：

你公司报送的《灵璧县嘉盛油品贸易有限公司城西加油站环境影响报告表》收悉（以下简称《报告表》），根据该项目环评报告结论及专家审查意见，经研究批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。灵璧县嘉盛油品贸易有限公司城西加油站项目，位于宿州市灵璧县灵城镇凤凰山隧道西钟灵大道南侧、南凤河西侧，总投资1500万元。项目建设规模：三级站，地埋式双层卧式储罐，4座20m3汽油罐，1座20m3柴油罐，购置安装四枪三油品潜油泵加油机4台（单台加油机可加多种类型油品）。项目占地11.2635亩，建机动车汽油储罐、柴油储罐、加油机、洗车机、尿素加注机、油气回收等设备，新能源汽车充换电等设备，配套建设附属用房消防设备、安全设备、环保设备、电力设备、厂区绿化。建设充电车位20个，充电模块总功率1200千瓦，充电桩10个，充电枪20把，场站单枪平均功率60千瓦。项目建成运营后可年销售机动车燃油2000吨。项目已经灵璧县发展和改革委员会备案，项目代码为：2411-341323-04-01-482675。

- 在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施及本审批意见的前提下,从生态环境保护角度，我局原则同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、采取的工艺和污染防治措施等进行建设。

- 二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

- 三、项目建设及运营过程中应重点落实以下要求：

1.强化施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，严格控制施工机械和车辆运输扬尘及噪声等环境影响，严格落实《报告表》提出的施工期各项环境保护措施要求，严格控制不利环境影响，防止施工造成环境污染或生态破坏。

2.严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施，规范厂区雨污管网建设。生活污水经化粪池预处理出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及灵璧县污水处理厂接管标准后排入市政污水管网；洗车废水与初期雨水（经初期雨水池收集）分别经三级油水分离池处理,出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及灵璧县污水处理厂接管标准后通过项目总排口排入市政污水管网，进入灵璧县污水处理厂集中处理，废水排放总量不得突破核定总量控制指标（本项目新增主要污染物排放总量控制指标为：化学需氧量：0.04015吨/年、氨氮：0.004015吨/年)。要严格按照相关技术规范要求，切实做好厂区防渗，防止地下水及土壤污染。

3.严格落实《报告表》提出的废气治理措施。加油、卸油及储油罐呼吸过程废气，经油气回收系统、油气处理装置处理后达标排放。大气污染物排放标准按照《报告表》中提出的相关标准执行。

4.落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声和符合国家噪声标准的设备，合理布局各类功能区，对高噪声设备采取安装减振、隔声装置措施等，从源头上减少噪声排放。运营期间定期对设备进行维护保养，避免异常噪声产生等。营运期北侧厂界（临近城市主干路钟灵大道）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业环境噪声排放限值中4类标准；其余边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1工业企业环境噪声排放限值中2类标准。

5.项目运行产生的固体废物应按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按《报告表》要求规范建设，设置防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。一般工业固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。储油罐清洗应由专业的机构清洗，收集含油残渣密闭转运和隔油池废油沉渣等交由有资质的单位处置。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。做好危险废物收集、储存、转移过程中的环境管理和安全管理，并落实危险废物转移联单管理制度。

- 6.强化环境风险防范和应急措施，制定环境风险应急预案并报我局备案。要严格按照《报告表》要求，全面落实环境风险事故防范措施。要配备事故应急设施、物资和器材，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。要强化建设期和运营期管理，对可能存在的安全、环保等隐患，要立即采取有效的安全防卫、环保措施，及时消除事故隐患。严格按照《报告表》和相关技术规范要求，落实建设双层储油罐和双层输油管道，储油罐区需设置防渗池等措施，配套测漏系统，杜绝油品渗漏等事件发生，保障周边水、土壤生态环境安全。

- 7.做好与排污许可申报的衔接。项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前申报排污许可。

- 8.在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求；建立健全内部环境管理机制，制定完善的环保规章制度和企业环境管理体系，设立环保标识标牌，规范设置排污口，落实《报告表》提出的环境监测计划，定期开展监测，并及时进行相关信息公开。

四、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过五年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你公司是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

六、请灵璧县生态环境保护综合行政执法大队负责开展该项目环境保护“三同时”监督检查和运行后日常环保监督管理工作，并将监管过程中出现的重大情况及时上报我局。

宿州市灵璧县生态环境分局

2025年7月31日

抄：灵璧县生态环境保护综合行政执法大队，安徽博沁工程咨询有限公司

宿州市灵璧县生态环境分局办公室    2025年7月31日印发